| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 07.06.2018 г. |  | № | 527 |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории города Канска

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории города Канска согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Канска                                                                                  Н.Н.  Качан

Приложение

к постановлению администрации г. Канска № 527

от 07.06.2018г.

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории города Канска

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты общежития | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты). | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
|  | Асбестовое покрывало размером 1x1 м -1ед. на квартиру (комнату). |  |
|  | Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» |  |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше). | 1. Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. 2.Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
|  | Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра*. |  |
|  | Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |  |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное -место. | Приобретается за счет владельцев. |
|  | Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. |  |
|  | Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. |  |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади. | Приобретается за счет владельцев. |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации». | Приобретается за счет владельцев |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

# Начальник

# Управления по делам ГО и ЧС г. Канска                                                           В.И. Орлов